ПРИЄДНАТИСЯ ДО ГАЗОВИХ МЕРЕЖ

*З 1 січня 2013 року в Україні введена модель взаємовідносин між газорозподільними підприємствами та замовниками при виконанні приєднання об’єктів замовників до газових мереж*

Приєднатися до газових мереж можна за однією зі схем:

* стандартне приєднання;
* нестандартне приєднання.

Послуга «Стандартне приєднання» введена відповідно до [*Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій»*](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5021-17) і повністю регламентується і контролюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

**ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ "СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ"**

Послугою «Стандартне приєднання» може скористатися споживач, якщо потужність його об’єкту газоспоживання не перевищує 16 куб. м газу на годину і відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання не перевищує 10 м у міській та 25 м у сільській місцевостях.

Для отримання послуги зі «Стандартного приєднання» замовнику необхідно:

* звернутися у центр обслуговування клієнтів Київської філії «Газмережі»;
* написати відповідну заяву;
* заповнити опитувальний лист;
* надати документи (копії), підтверджуючі право власності чи право користування замовника на землю чи об’єкт газоспоживання.

Якщо об’єкт газоспоживання підпадає під умови для надання послуги зі «Стандартного приєднання», газорозподільне підприємство протягом 10  робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви підписує з замовником «Договір на приєднання до газових мереж».  
Вартість послуги встановлюється НКРЕКП для конкретної області чи міста. Вартість послуги для Київської області Ви можете знайти тут (<https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vstanovlennya-stavok-plati-za-standartne-priyednannya-do-gazorozpodilnih-sistem-na-2024-rik-v-umovah-diyi-voyennogo-stanu> ).

Законодавчо встановлено, що газорозподільне підприємство має здійснити весь комплекс робіт по приєднанню до газових мереж за схемою «Стандартне приєднання» протягом 90 днів. (Строк виконання зазначених робіт після укладення договору не може перевищувати три місяці з дати оплати вартості послуг з приєднання за цим договором.)

Для пуску газу на об’єкт після надання послуги «Стандартного приєднання», замовнику необхідно:

* провести комплекс робіт по газифікації власної території та приміщень;
* отримати акт розмежування балансової належності газопроводів;
* укласти договір на постачання природного газу з гарантованим постачальником.

Після проведення всіх робіт і укладання відповідного договору, Київська філія «Газмережі» здійснює пуск газу на об’єкт.

**ЯК ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ "НЕСТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ"**

Якщо об’єкт газоспоживання не може бути приєднаний до газових мереж за схемою «Стандартного приєднання», замовник може скористатися послугою «Нестандартне приєднання».  
У цьому разі частину робіт з приєднання до газових мереж виконує газорозподільне підприємство, частину – замовник організовує (замовляє) самостійно.

Послуга Нестандартного приєднання надається у випадку, коли відстань від точки забезпечення потужності до точки приєднання перевищує 10 м у міські та 25 м у сільській місцевостях та (чи) потужність об’єкта газоспоживання перевищує 16 куб. м газу на годину.

Для замовлення послуги з приєднання до газових мереж, замовник має:

* звернутися у центр обслуговування клієнтів Київської філії «Газмережі»;
* написати відповідну заяву;
* заповнити опитувальний лист щодо технічних характеристик об’єкта системи газоспоживання;
* надати документи (копії), підтверджуючі право власності чи право користування замовника на землю чи об’єкт газоспоживання;
* отримати технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання (протягом 10-ти робочих днів з дня реєстрації заяви).

Технічні умови приєднання визначають вихідні дані для проєктування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні дані для проєктування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта замовника від точки приєднання до газових приладів і пристроїв замовника.

Вартість проєктної документації розраховується для кожного випадку індивідуально згідно Настанови з визначення вартості проектних робіт.

Після отримання від замовника відповідної документації, газорозподільне підприємство протягом 10 робочих днів надає замовнику «Договір на приєднання до газових мереж». Строк виконання робіт із забезпечення приєднання визначається у договорі. Вартість послуги визначається проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання та є індивідуальною для кожного випадку приєднання.

### **ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГАЗОВИХ МЕРЕЖ**

## Підключення об`єкта замовника до газових мереж та пуск газу на об’єкт замовника здійснюється газорозподільним підприємством за умов:

* введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання;
* оплати замовником вартості приєднання згідно з «Договором на приєднання до газових мереж»;
* наявності «Акту розмежування балансової належності газопроводів», підписаного між газорозподільним підприємством та замовником;
* укладення договору на постачання природного газу між замовником та гарантованим постачальником;
* готовності вузла обліку (до комерційних розрахунків за використаний газ);
* наявності інших договорів, передбачених чинним законодавством.

Після проведення всіх робіт і укладання відповідного договору, газорозподільне підприємство здійснює пуск газу на об’єкт.

ДОВІДКА!

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів газоспоживання замовника відповідної потужності.

Місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника.  
Детальніше по це у *К*[*одексі газорозподільних систем.*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15)