**ПАМ’ЯТКА**

До відома існуючих та майбутніх користувачів природного газу. Інформуємо Вас, що Наказом Міністерства енергетики України від 21.10.2024 за №402 затверджено

**Правила технічної експлуатації систем газопостачання**

які зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2024 р. за №1816/43161, та набирали чинність з 20.02.2025 р.

Звертаємо особливу увагу на вимоги *глави №6 розділу V «Вимоги до експлуатації та виконання робіт з технічного обслуговування* ***димових та вентиляційних каналів****»*, а саме:

 1. Власники (орендарі (наймачі) та/або управителі, співвласники та/або управитель БКБ /багатоквартирних будинків/), мають забезпечити своєчасне технічне обслуговування (перевірку та прочищення) димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових і громадських будинків.

 Перевірка та прочищення димових та вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових та громадських будинків повинні виконуватися суб’єктом господарювання, який має висновок Держенергонагляду щодо відповідності суб’єкта господарювання вимогам з забезпечення належного виконання робіт з технічного обслуговування димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових та громадських будинків, форма якого наведена у *додатку 16 до цих Правил*, а саме – висновок відповідності.

 2. При газифікації та подальшій експлуатації житлових і громадських будинків, в яких встановлено газовикористовуюче обладнання з відведенням продуктів згорання в димоходи, власнику (орендарю (наймачу) та/або управителю, співвласникам та/або управителю БКБ) необхідно забезпечити первинну та надалі періодичні перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів.

. . . . . . .

 12. Формування акту ДВК (димових та вентиляційних каналів) здійснюється засобами ІКС (інформаційно-комунікаційна система), вимоги до якої визначені *підпунктом 1 пункту 18 цієї глави*, з обов’язковим **генеруванням (формуванням) QR-коду**, який містить у собі посилання на електронну версію акту ДВК із зазначенням дати, часу, результатів проведення перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових об’єктів, житлових та громадських будинків.

 На вимогу власника (орендаря (наймача) та/або управителя, співвласників та/або управителя БКБ), ідентична за документальною інформацією та реквізитами паперова версія акту ДВК формується засобами ІКС і підписується власноручними підписами.

 13. Акт ДВК передається засобами електронної комунікації власнику (орендарю (наймачу) та/або управителю, співвласникам та/або управителю БКБ), Оператору ГРМ, відповідному територіальному органу Держенергонагляду.

 14. У випадку виявлення несправних та непридатних до подальшої експлуатації димових та/або вентиляційних каналів у приміщеннях будинків, де встановлене газовикористовуюче обладнання, суб’єкт господарювання, який виконує роботи з технічного обслуговування (перевірки та прочищення) димових і вентиляційних каналів, зобов’язаний скласти акт ДВК, що міститиме припис про заборону користування газовикористовуючим обладнанням, та направити власнику (орендарю (наймачу) та/або управителю, співвласникам та/або управителю БКБ), Оператору ГРМ, відповідному територіальному органу Держенергонагляду засобами електронної комунікації.

Власник (орендар (наймач) та/або управитель, співвласники та/або управитель БКБ), у разі отримання акту ДВК, що містить припис про заборону користування газовикористовуючого обладнання зобов’язаний звернутися (письмово) до Оператора ГРМ про припинення газопостачання (розподілу природного газу) на об’єкті власника (орендаря (наймача) та/або управителя, співвласників та/або управителя БКБ).

З повним текстом **Правил технічної експлуатації систем газопостачання** можна ознайомитись у Офіційному віснику України від 20.12.2024 р. або на офіційному сайті *Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»*.